## Tabelle1
	Messwerte					Auswertung					Fehlerfortpflanzung
	l_0 (cm)	l_e (cm)	f (Hz)	l (cm)		Gamma (1)	Killen ?	Gamma* (1)	l* (cm)	f* (Hz)	Fehler Gamma	rel. Fehler
Luft
	50,70	50,70	11,20	50,70		1,66	ja
	38,00	38,00	11,80	38,00		1,38	ja
	32,40	32,30	12,10	32,35		1,24		1,24	32,35	12,10	8,67E-2	7,01%
	28,00	27,90	13,10	27,95		1,25		1,25	27,95	13,10	8,18E-2	6,53%
	20,30	20,30	15,40	20,30		1,26		1,26	20,30	15,40	7,15E-2	5,69%
	16,20	16,40	16,10	16,30		1,10	ja
	12,00	11,90	19,70	11,95		1,21		1,21	11,95	19,70	5,75E-2	4,75%
	47,60	47,60	10,30	47,60		1,32		1,32	47,60	10,30	1,07E-1	8,11%
	16,20	16,00	17,30	16,10		1,26		1,26	16,10	17,30	6,53E-2	5,19%
CO_2
	45,50	45,20	9,87	45,35		1,15		1,15	45,35	9,87	9,75E-2	8,45%
	40,70	40,65	10,60	40,68		1,19		1,19	40,68	10,60	9,44E-2	7,91%
	35,60	35,60	11,40	35,60		1,21		1,21	35,60	11,40	8,94E-2	7,40%
	29,50	29,50	12,80	29,50		1,26		1,26	29,50	12,80	8,41E-2	6,66%
	30,70	30,60	12,90	30,65		1,33		1,33	30,65	12,90	8,80E-2	6,61%
	27,40	27,20	12,80	27,30		1,17		1,17	27,30	12,80	7,80E-2	6,68%
	24,80	25,40	13,60	25,10		1,21		1,21	25,10	13,60	7,67E-2	6,33%
	22,00	22,00	14,50	22,00		1,21		1,21	22,00	14,50	7,24E-2	5,99%
	18,10	18,60	17,40	18,35		1,45	ja
	11,60	11,60	19,10	11,60		1,11		1,11	11,60	19,10	5,40E-2	4,89%
Argon
	45,25	45,20	12,00	45,23		1,70	ja
	38,55	38,60	12,40	38,58		1,55		1,55	38,58	12,40	1,06E-1	6,82%
	33,10	33,10	13,30	33,10		1,53		1,53	33,10	13,30	9,79E-2	6,41%
	25,10	25,20	15,40	25,15		1,56		1,56	25,15	15,40	8,78E-2	5,64%
	19,30	19,40	16,80	19,35		1,43		1,43	19,35	16,80	7,52E-2	5,27%

							Luft	CO_2	Argon
					Mittelwert		1,256	1,205	1,515
Messw.:	Masse m (g):			13,4062	Std.abw.		3,560E-2	6,478E-2	6,068E-2
	Rohrdurchmesser d (mm):			16	rel. Abweichung		2,83%	5,38%	4,00%
	Raumdruck p_0 (hPa):			1008	Literaturwerte		1,402	1,293	1,648
					tot. Abw. v. Lit.		1,462E-1	8,824E-2	1,326E-1
Fehler:	Masse m (g):			1,0E-4	rel. Abw. v. Lit.		10,43%	6,82%	8,04%
	Rohrdm d (mm):			1,0E-2	Fehlerfortfpl. Von Mi.We.		8,607E-2	8,663E-2	9,441E-2
	Rohrlänge l (cm):			5,5E-2
	Frequenz f (Hz):			4,0E-1
	Luftdruck p_0 (hPa):			1,0E+0